Przedmiar

| Lp | Opis pozycji kosztów | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prace przygotowawcze |  |  |  |  |  |
| 1 | Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę | kpl | 1 |  |  |
| 2 | Obsługa geodezyjna inwestycji, mapy do celów projektowych | kpl | 1 |  |  |
| 3 | Koszty ogólne budowy, organizacja placu budowy, ubezpieczenia, tymczasowa organizacja ruchu | kpl | 1 |  |  |
| Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |
| 4 | Rozbiórka istniejącej nawierzchni, podbudowy wraz z wywozem i utylizacją materiałów | m2 | 440 |  |  |
| 5 | Rozbiórka elementów betonowych kubaturowych (ścianki czołowe, komory itp. ) wraz z wywozem i utylizacją materiałów | m3 | 10 |  |  |
| Kanalizacja deszczowa |  |  |  |  |  |
| 6 | Wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej fi 250 | m | 110 |  |  |
| 7 | Studnie deszczowe fi 1200 | szt | 4 |  |  |
| 8 | Wpusty uliczne | szt | 6 |  |  |
| 9 | Przykanaliki z rur φ 200 | mb | 30 |  |  |
| Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
| 10 | Wykonanie wykopów wraz z wywozem gruntu i kosztami utylizacji | m3 | 40 |  |  |
| 11 | Wykonanie nasypów z gruntu dowiezionego | m3 | 80 |  |  |
| Roboty drogowe |  |  |  |  |  |
| 12 | Koryto pod nawierzchnie drogowe | m2 | 1 150 |  |  |
| 13 | Wzmocnienie podłoża – stabilizacja gruntu | m2 | 1 150 |  |  |
| 14 | Wykonanie podbudowy tłuczniowej 20 cm – | m2 | 1 150 |  |  |
| 15 | Nawierzchnia z kostki betonowej szarej | m2 | 1 150 |  |  |
| 16 | Krawężniki betonowe 15x30 na ławie z oporem | m | 300 |  |  |
| 17 | Obrzeża betonowe 30 x8 na ławie betonowej | m | 60 |  |  |
| Roboty towarzyszące |  |  |  |  |  |
| 18 | Wykonanie bramy przesuwnej | kpl | 1 |  |  |
| 19 | Przebudowa ogrodzenia | m | 10 |  |  |
| 20 | Humusowanie i obsianie terenów zielonych | m2 | 200 |  |  |
| 21 | Wykonanie muru oporowego | m | 30 |  |  |
| 22 | Wykonanie schodów | mb | 5 |  |  |
| 23 | Wycinka drzew | szt | 6 |  |  |
| 24 | Rury osłonowe Arota - dwudzielne | m | 50 |  |  |
| Obsługa inwestycji |  |  |  |  |  |
| 25 | Nadzór inwestorski | kpl | 1 |  |  |
| RAZEM NETTO |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT 22% |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO |  |  |  |  |  |