Karpacz 20.03.2012 r.

RL.271.21.2012                                                        W Y K O N A W C Y:

Zgodnie z postanowieniem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że 1503.2012 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo (e-mail) z dnia  15.03.2012 r., dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 71262-2012 z dnia 08.03.2012 roku, na budowę boisk wielofunkcyjnych przy ul. Skalnej i Karkonoskiej w Karpaczu, następującej treści:

„Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Skalnej i Karkonoskiej w Karpaczu

Firma zwraca się z prośbą do Zamawiającego o skorygowanie rozbieżności w dokumentacji projektowej i wskazanie rozwiązań obowiązujących:

1) Boisko przy ul. Skalnej

1. W opisie technicznym dotyczącym ogrodzenia podano dwie furtki i bramę, zaś a na rysunkach występują 3 furtki i brama.

2) Boisko przy ul. Skalnej i Karkonoskiej

1. W obu opisach technicznych dotyczących wykonania piłkochwytów systemowych wskazano słupy aluminiowe 80/80 ze stężeniami, a na rysunkach słupy piłkochwytowe na słupach 120/50, tak jakby piłkochwyt miałby być podwyższeniem ogrodzenia o 2 metry.

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO:

Ad. 1)

Na boisku przy ulicy Skalnej przewiduje się realizację dwóch furtek i jednej bramy.

Ad. 2)

Należy wykonać piłkochwyty jako podwyższenie ogrodzenia