Karpacz 20.03.2012 r.

RL.271.22.2012                                                        W Y K O N A W C Y:

Zgodnie z postanowieniem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że 15.03.2012 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo (fax) z dnia  15.03.2012 r., dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 71262-2012 z dnia 08.03.2012 roku, na budowę boisk wielofunkcyjnych przy ul. Skalnej i Karkonoskiej w Karpaczu, następującej treści:

„Dotyczy: zadania pn. Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Skalnej i Karkonoskiej w Karpaczu

Pytanie 1:

Zamawiający w dokumentacji przetargowej (rysunki z detalami ogrodzenia) wskazuje zastosowanie tego samego rodzaju wypełnienia ogrodzenia oraz piłkochwytów (panele kratowe).

W przypadku piłkochwytów jako osobnej konstrukcji od ogrodzenia, stosuje się piłkochwyty na słupach z siatką polipropylenową, która to siatka pełni funkcję wychwytywania piłek i amortyzowania uderzenia, a nie, jak w przypadku paneli lub siatki stalowej, odbijania piłki, co uszkadza konstrukcję piłkochwytu i naraża Inwestora na koszty związane z naprawą konstrukcji.

Proponujemy zatem poniżej przedstawiony system piłkochwytów, który od wielu lat bez zarzutów spełnia swoją funkcję na zrealizowanych przez naszą firmę obiektach sportowych oraz posiada wszystkie wymagane atesty i certyfikaty:

Dwa 6m piłkochwyty jako niezależna od ogrodzenia konstrukcja

- słupy stalowe cynkowane ogniowo o wym 80x80x3mm, montowane w rozstawie 4,0m,

- stężenie górne na skrajnych przęsłach z rygla stalowego cynkowanego ogniowo o wym. 50x30mm,

- siatko polipropylenowa o wymiarach oczka 10x10x4 (lub 45x45) mm mocowana do słupów za pomocą karabińczyków mocowanych do linek stalowych rozpiętych na słupach,

- montaż zgodnie z dokumentacją oraz z zaleceniami producenta.

Zwracamy się zatem z pytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę wyszczególnionych detali piłkochwytów na rozwiązanie zaproponowane powyżej?”

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Ad. 1)

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie. Piłkochwyty należy wykonać zgodnie z Projektem Budowlanym.