Karpacz 20.03.2012 r.

RL.271.23.2012                                                        W Y K O N A W C Y:

Zgodnie z postanowieniem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że 16.03.2012 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo (fax) z dnia  16.03.2012 r., dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 71262-2012 z dnia 08.03.2012 roku, na budowę boisk wielofunkcyjnych przy ul. Skalnej i Karkonoskiej w Karpaczu, następującej treści:

„Dotyczy: Postępowania przetargowego na budowę boisk wielofunkcyjnych przy ul. Skalnej i Karkonoskiej w Karpaczu

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na budowę boisk sportowych przy ul. Skalnej i Karkonoskiej w Karpaczu oraz pkt. XIII ppkt 2 (..) cenę należy ustalić w oparciu o przedmiar robót będący częścią składową SIWZ uprzejmie prosimy o wyjaśnienie dotyczące dokumentacji projektowej oraz przedmiaru robót, a mianowicie:

„Zarówno dla boiska zaprojektowanego przy ul. Skalnej jak i zaprojektowanego przy ul. Karkonoskiej w przedmiarze robót, jak wynika z analizy dokumentacji, znalazły się jedynie prace ziemne dotyczące zdjęcia wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej (kat. I-II) – dział pod nazwą „element – roboty ziemne”, oraz roboty ziemne pod konstrukcje boisk – pozycja pierwsza w dziale pod nazwą „element roboty powierzchniowe” Dla boiska przy ulicy Skalnej jest to ok. 355,80 m3 i 105,60 m3, dla boiska przy ulicy Karkonoskiej jest to 167,40 m3 i 52,20 m3. Z projektów zagospodarowania terenu – rysunek Nr 1 wynika iż teren jest w tych miejscach ukształtowany pod dość dużym spadkiem. Różnica wysokości dla boiska przy ul. Skalnej wynosi: od rzędnej 613,00 m n.p.m. do rzędnej 617,00 m n.p.m. czyli około 4 m zaś dla boiska przy ulicy Karkonoskiej od rzędnej ok. 830,00 m n.p.m. do rzędnej 833,50 m n.p.m. czyli około 3,50 m. Ponieważ przy obu boisk mają płaską powierzchnię i jak wynika z PZT zlokalizowane są na rzędnych: dla boiska przy ulicy Skalnej ok. 613,00 m n.p.m., dla boiska przy ulicy Karkonoskiej ok. 830,00 m n.p.m. Z takiego usytuowania wysokościowego wynika konieczność wykonania sporych robót ziemnych oraz zlokalizowania w obrębie opracowania skarp terenowych – naturalnych lub umocnionych wysokości odpowiednio 4 i 3,50 m. Prosimy zatem o uzupełnienie/wyjaśnienie dokumentacji projektowej w części dotyczącej Projektu Zagospodarowania Terenu i naniesienie skarp i zaprojektowanie ich ewentualnego sposobu umocowania oraz skorygowanie przedmiaru robót o ilości robót ziemnych związanych z przygotowaniem rzędnej wysokościowej pod płyty boisk, gdyż z wstępnych analiz wynika konieczność wykonania wykopów w gruncie piaszczysto – gliniastym w ilości: około 860 m3 dla boiska zaprojektowanego przy ulicy Karkonoskiej i około 2000 m3 dla boiska zaprojektowanego przy ulicy Skalnej. Dodatkowo w przypadku

boiska przy ulicy Skalnej nachylenie ścieżki rekreacyjnej wynosi aż 1,5% a w przypadku doprojektowania skarp zajdzie konieczność zabezpieczenia ścieżki barierami od strony skarp”.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Ad. 1)

Wykonawca bazuje na warstwicach z mapy. W celu wyjaśnienia wątpliwości Wykonawca powinien przeprowadzić wizję w terenie, a następnie wykonać wycenę w oparciu o PB.