Karpacz 20.03.2012 r.

RL.271.26.2012                                                        W Y K O N A W C A:

Zgodnie z postanowieniem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że 19.03.2012 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo (fax) z dnia  19.03.2012 r., dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 71262-2012 z dnia 08.03.2012 roku, na budowę boisk wielofunkcyjnych przy ul. Skalnej i Karkonoskiej w Karpaczu, następującej treści:

„Dotyczy: Postępowania przetargowego na budowę boisk wielofunkcyjnych przy ul. Skalnej i Karkonoskiej w Karpaczu

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na budowę boisk sportowych przy ul. Skalnej i Karkonoskiej w Karpaczu uprzejmie prosimy o wyjaśnienie kwestii dotyczących dokumentacji projektowej, STWIOR oraz SIWZ, a mianowicie:

1. Informuję, iż specyfikacja projekt budowlany opisujący wymogi Zamawiającego odnośnie nawierzchni poliuretanowej zawiera parametry techniczne konkretnego wyrobu. Są to parametry nawierzchni sportowej konkretnego producenta. Eliminują one możliwość zaoferowania praktycznie wszystkich produkowanych na świecie wysokiej jakości nawierzchni poliuretanowych, przeznaczonych na boiska wielofunkcyjne, posiadających odpowiednie dokumenty (spełnienie norm, aprobaty lub rekomendacje techniczne ITB), z wyjątkiem produktu którego parametry przedstawia Zamawiający. Podanie minimalnych wymagań dotyczących parametrów technicznych na podstawie konkretnego wyrobu sprawia wrażenie, że wszystkie inne nawierzchnie niż nawierzchnia, której parametry podał Zamawiający, nie powinny być stosowane na zewnętrznych obiektach sportowych.

Warto zaznaczyć, że Instytut Techniki Budowlanej – podmiot uprawniony do przeprowadzania badań i oceny materiałów budowlanych – wydając aprobaty lub rekomendacje techniczne w żaden sposób nie zdefiniował minimalnych wartości dla poszczególnych parametrów, co mogłoby uprawnić Zamawiającego do wybiórczej klasyfikacji wartości parametrów.

Porównując wszystkie dostępne nawierzchnie poliuretanowe, wg parametrów ITB, łatwo zauważyć zróżnicowanie w wartościach poszczególnych parametrów. Nie oznacza to jednak, że wyroby, których wartość parametrów (wg ITB) są inne, charakteryzują się gorszymi wartościami.

Parametry podawane w dokumentach ITB są tylko wymaganiami dla konkretnych wyrobów. Nie istnieje żadna klasyfikacja jakości wyrobów, które uzyskały dokumenty ITB. Uzyskanie aprobaty lub rekomendacji technicznej ITB oznacza, że ITB pozytywnie ocenia przebadany konkretny produkt, co jest równoznaczne z dopuszczeniem go do użycia.

Zamawiający stawia się w pozycji jednostki kompetentnej do decydowania, które parametry i jakie ich wartości są odpowiednie, nie mając do tego żadnych uprawnień, a jednocześnie podważając kompetencje podmiotu merytorycznie właściwego do przeprowadzania tego typu ocen i dopuszczania na rynek wyrobów budowlanych. Odrzuca bowiem produkty, które zostały dopuszczone przez ITB. Utrzymanie dotychczasowych, niezasadnych – jak wskazano powyżej – wymogów formułujących w stosunku do nawierzchni poliuretanowej konkretne parametry oraz ich wartości, nie tylko ogranicza ale eliminuje z niniejszego postępowania konkurencyjność, naruszając fundamentalną zasadę systemu zamówień publicznych – sformułowaną w art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych zasadę zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Naruszenie to, w przypadku jego nie usunięcia, obarcza niniejsze postępowanie wadą, powodującą konieczność jego unieważnienia, a w przypadku zawarcia umowy – jej nieważność od samego początku, co stwierdza sąd prawomocnym orzeczeniem, na wniosek organu kontrolującego prawidłowość przeprowadzenia postępowania przetargowego i udzielenia zamówienia.

Poza odpowiedzialnością ponoszoną z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, naruszenie przez Zamawiającego zasady uczciwej konkurencji podlega niezależnie karze pieniężnej, zgodnie z art. 200 ust. 2 pkt 2.

Wielość sankcji karnych jakie mogą spotkać Zamawiającego za naruszenie zasad uczciwej konkurencji nie jest przypadkowe, podkreśla bowiem jej podstawowy fundamentalny dla zamówień publicznych charakter. Ze względu na powyższe proszę o dopuszczenie wszystkich nawierzchni poliuretanowych, przebadanych, ocenionych i dopuszczonych do użycia przez powołane do tego kompetentne organy, tj. nawierzchni dla których wydano:

- aprobatę lub rekomendację techniczną ITB,

- kartę techniczną,

- atest higieniczny.

Dopuszczenie nawierzchni poliuretanowych posiadających ww. dokumenty zapewni Zamawiającemu dobrą jakość nawierzchni a jednocześnie pozwoli uniknąć naruszeń w procedurze przetargowej.

2. Wnosimy o jednoznaczne określenie w jakiej technologii mają być wykonane boiska czy ma to być technologia typu:

- natrysk o gr. ok. 13 mm

- EPDM o gr. ok. 13 mm

- EPDM na SBR o gr. ok. 13 mm.

Zamawiający podaje sprzeczne informacje w dokumentacji. W SST 05 w pkt. 2,2 opisuje technologię EPDM, a w projekcie budowlanym w pkt. 5.2 Zamawiający podaje parametry technologii natrysk.

3. Prosimy o podanie koloru nawierzchni RAL na poszczególne boiska.”

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Ad. 1) Ad. 2) i Ad. 3)

Nawierzchnie poliuretanowe należy wykonać zgodnie z poniższą charakterystyką:

CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI – NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA PRZEPUSZCZALNA DLA WODY.

Wymagania techniczne dotyczące nawierzchni poliuretanowej:

- Zgodność oferowanej nawierzchni z normą PN-EN 14877:2008 lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium,

- Karta techniczna oferowanego systemu nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,

- Atest PZH oferowanej nawierzchni,

Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla

wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji  udzielonej 	przez producenta na tą nawierzchnię.

Jako warstwę wykończeniową przyjmuje się nawierzchnię wykonaną w technologii  EPDM. Nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, bezspoinowa o  minimalnych parametrach technicznych i użytkowych:

- grubość całkowita 14mm,

- konstrukcja nawierzchni: warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-3

mm z lepiszczem poliuretanowym,  warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu gumowego EPDM o frakcji 1-3 mm, nawierzchnia w całości przepuszczalna dla wody,

- kolor nawierzchni – czerwony i zielony,

- linie segregacyjne dla boisk malowane natryskowo,

- nawierzchnię należy układać na warstwie elastycznej typu ET grubości 35 mm

wykonanej z granulatu gumowego, żwirku kwarcowego oraz lepiszcza poliuretanowego