Karpacz 23.03.2012 r.

RL.271.31.2012                                                        W Y K O N A W C Y:

Zgodnie z postanowieniem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że 19.03.2012 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo (fax) z dnia  23.03.2012 r., dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 89894-2012 z dnia 22.03.2012 roku, na dostawę, montaż i konfigurację urządzeń sieci komputerowej i monitoringu na obiekcie Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki w Karpaczu, następującej treści:

„Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę montaż i konfigurację urządzeń sieci komputerowej i monitoringu na obiekcie Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki w Karpacz”.

Na podstawie art. 38 ustawy PZP zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

1. W opisie przedmiotu zamówienia przewidziano 16 kanałowy rejestrator cyfrowy oraz 32 kamery z oświetlaczem podczerwieni. Zaproponowane urządzenie posiada niewystarczającą ilość wejść wizyjnych do obsługi takiej ilości kamer. Prosimy o informacje czy Zamawiający posiada urządzenie, do którego będą zamontowane pozostałe kamery.

2. Zamawiający zakłada dostawę i instalację 10 A zasilacza, a sumaryczny pobór wyspecyfikowanych urządzeń to ok. 15,5 A. Zastosowanie urządzenia o parametrach przewidzianych przez Zamawiającego może skutkować nieprawidłowym działaniem systemu. Czy Zamawiający dopuszcza taką sytuację?”

ODPOWIEDZI  ZAMAWIAJĄCEGO:

Ad. 1)

Zamawiający przewiduje dwa 16 kanałowe rejestratory cyfrowe.

W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikował SIWZ, oraz poprawił załącznik cenowy .

Ad. 2)

Zamawiający zakłada dostawę i instalację 10A zasilacza.