Karpacz 26.03.2012 r.

RL.271.32.2012                                                        W Y K O N A W C Y:

Zgodnie z postanowieniem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że 23.03.2012 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo (e-mail) z dnia  23.03.2012 r., dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 89894-2012 z dnia 22.03.2012 roku, na dostawę, montaż i konfigurację urządzeń sieci komputerowej i monitoringu na obiekcie Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki w Karpaczu, następującej treści:

„W związku z ogłoszeniem na dostawę montaż i konfigurację urządzeń sieci komputerowej i monitoringu na obiekcie Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki w Karpacz

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

- W związku z łączną  ilością przewidzianych kamer -32 szt przewidziany jest rejestrotor 16-kanałowy. Potrzebna ilość rejestratrów do obsługi takiej ilości kamer to 2 szt. Czy można zastąpić dwa rejestratory 16-kanałowe jednym 32- kanałowym, spełniającym wymagania techniczne zawarte w SIWZ?

- W specyfikacji nie są przewidziane monitory do podglądu, czy takie monitory już są i należy się do nich podłączyć poprzez sieć www?

- UPS, rejestratory, zasilacz stabilizowany maja być w obudowach Rack”19. Sama szafa nie jest przewidziana w zestawieniu. Czy mamy ją doliczyć? Jeśli tak, to gdzie będzie jej lokalizacja i jak daleko znajduje się od źródła zasilania.

ODPOWIEDZI  ZAMAWIAJĄCEGO:

Ad. 1)

Zamawiający przewiduje dwa 16 kanałowe rejestratory cyfrowe.

W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikował SIWZ, oraz poprawił załącznik cenowy .

Ad. 2)

Zamawiający przewiduje dwa monitory LCD 22” panoramiczne.

W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikował SIWZ, oraz poprawił załącznik cenowy.

Ad. 3)

Zamawiający posiada szafę. W związku z tym nie należy jej kalkulować w ofercie.