Karpacz 26.03.2012 r.

RL.271.33.2012                                                       W Y K O N A W C Y:

Zgodnie z postanowieniem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że 23.03.2012 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo (e-mail) z dnia  23.03.2012 r., dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 89894-2012 z dnia 22.03.2012 roku, na dostawę, montaż i konfigurację urządzeń sieci komputerowej i monitoringu na obiekcie Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki w Karpaczu, następującej treści:

„Zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytania w sprawie przetargu na dostawę, montaż i konfigurację urządzeń sieci komputerowej i monitoringu na obiekcie Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki w Karpaczu:

-SIWZ przewiduje dostarczenie w sumie 32 kamer oraz jednego rejestratora szesnastokanałowego. Czy posiadacie Państwo już jeden rejestrator przewidziany do montażu w KCKiTK czy w SIWZ wystąpiła pomyłka i należy dostarczyć dwa rejestratory?

-W SIWZ nie zawarto informacji o dyskach twardych do rejestratora. Czy należy dostarczyć rejestrator z dyskami twardymi ( jeśli tak to jakimi) czy bez dysków twardych?

-Czy istnieje kompletne okablowanie przewidziane do zasilania kamer i transmisji obrazu, czy należy je wykonać?”

ODPOWIEDZI  ZAMAWIAJĄCEGO:

Ad. 1)

Zamawiający przewiduje dwa 16 kanałowe rejestratory cyfrowe.

W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikował SIWZ, oraz poprawił załącznik cenowy.

Ad. 2)

Należy dostarczyć rejestrator z dyskiem twardym 2TB.

W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikował SIWZ, ora poprawił załącznik cenowy.

Ad. 3)

Okablowanie systemu zostało już wcześniej wykonane. W związku z tym nie należy go kalkulować.