Karpacz 26.03.2012 r.

RL.271.34.2012                                                        W Y  K O  N A W C Y:

Zgodnie z postanowieniem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że 19.03.2012 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo (fax) z dnia  23.03.2012 r., dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 89894-2012 z dnia 22.03.2012 roku, na dostawę, montaż i konfigurację urządzeń sieci komputerowej i monitoringu na obiekcie Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki w Karpaczu, następującej treści:

„Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn: „Montaż i konfiguracja urządzeń sieci komputerowej i monitoringu na obiekcie Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki w Karpacz”.

W nawiązaniu do ww. postępowania uprzejmie prosimy o wyjaśnienie kwestii dotyczącej rejestratorów cyfrowych.

W opisie przedmiotu zamówienia zamieszczonego w SIWZ wykazali Państwo zapotrzebowanie na 1 szt. rejestratora cyfrowego 16-kanałowego. Natomiast do podłączenia 32 szt. kamer przemysłowych potrzeba 2 szt. rejestratorów 16-kanałowych.”

ODPOWIEDŹ  ZAMAWIAJĄCEGO:

Ad. 1)

Zamawiający przewiduje dwa 16 kanałowe rejestratory cyfrowe.

W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikował SIWZ, oraz poprawił załącznik cenowy.