SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania polegającego na zagospodarowaniu fragmentu Konstytucji 3 Maja od nr 37 do nr 62, placu przy DW Mieszko oraz ulicy Mickiewicza w Karpaczu

Zamawiający: 		Gmina Karpacz

ul. Konstytucji 3 Maja 54

58-540 Karpacz

Maj 2015 r.

# Deptak – stan istniejący

Budowa ulicy Parkowej wraz z tunelem pod stokiem Kolorowa pozwoliło na zamknięcie fragmentu ulicy Konstytucji 3 Maja dla ruchu kołowego i przeznaczenie go na ciąg spacerowy – deptak. Ruch samochodowy skierowano na nowowybudowany ciąg komunikacyjny – ulicę Parkową.

Wyłączony odcinek ulicy Konstytucji 3 Maja wymaga gruntownej przebudowy i dostosowania do założonej funkcji. Istniejąca nawierzchnia, brak elementów małej architektury, nieestetyczne oświetlenie uliczne, sprawia, że obecny deptak nie spełnia przypisanej mu funkcji centrum miasta o charakterze turystycznym.

# Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania polegającego na zagospodarowaniu fragmentu Konstytucji 3 Maja od nr 37 do nr 62, placu przy DW Mieszko oraz ulicy Mickiewicza w Karpaczu na podstawie koncepcji autorstwa arch. Jarosława Hnatyka, arch. Robert Futerhendlera i arch. Lecha Barańskiego stanowiącej załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji w podziale na:

- Przygotowanie materiałów przedprojektowych:

  - aktualna mapa do celów projektowych w formie wektorowej w dwg,

  - dodatkowa niwelacja w celu sporządzenia numerycznego modelu terenu;

  - pomiar elewacji budynków przy deptaku;

  - wykonanie badań geologiczno – geotechnicznych;

  - orzeczenia i opinie konstrukcyjne przepustu i murów oporowych.

- Wykonanie koncepcji założeń projektowych

  - Opracowanie ostatecznej koncepcji założeń projektowych;

  - Uzyskanie akceptacji od Zamawiającego.

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

  - Projekty budowlane wielobranżowe – 5 egz.;

  - Projekty wykonawcze dla wszystkich koniecznych branż włącznie z projektami przepustu i murów oporowych jeżeli to będzie wynikało z orzeczeń technicznych– 4 egz.;

  - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 3 egz.;

  - Kosztorys inwestorski wielobranżowy – 3 egz.;

  - Przedmiar robót budowlanych wielobranżowy – 3 egz.;

  - Projekt organizacji ruchu – 2 egz.;

  - Wizualizacje i prezentacja 3D.

- Uzyskanie pozwolenia na budowę.

  - Przygotowanie oraz złożenie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami;

  - Spełnienie wymogów – uzupełnienia w procedurze uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

- Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie rzeczowej realizacji zadnia.

- Zakres zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania terenu zlokalizowanego na wyłączonym z ruchu kołowego fragmencie ul. Konstytucji 3 Maja, placu przy DW Mieszko oraz ul. Mickiewicza w Karpaczu, w celu utworzenia pasażu pieszego – deptaka spełniającego funkcję centrum Karpacz – miejscowości o charakterze turystyczno wypoczynkowym.

Zakres zadania obejmować będzie:

- Pozyskanie/wykonanie aktualnych map do celów projektowych w formie wektorowej w dwg, dodatkowej niwelacji w celu sporządzenia numerycznego modelu terenu, pomiaru zarysu elewacji budynków przy deptaku;

- opracowanie orzeczenia i opinii konstrukcyjnych przepustu i murów oporowych;

- wykonanie badań geologiczno – geotechnicznych podłoża gruntowego;

- wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego zagospodarowania Deptaka;

- wykonanie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż w tym:

  - opracowanie projektu drogowego przebudowy nawierzchni oraz odwodnienia Deptaka, w tym szczegółowe rozwiązania wysokościowe i przekroje konstrukcyjne;

  - opracowanie projektu sieci wymagających przebudowy m.in.:

    - kanalizacji sanitarnej,

    - kanalizacji deszczowej,

    - wodociągowej.

  - opracowanie projektu energooszczędnego oświetlenia terenu wraz z instalacją zasilającą i wydzieloną instalacją oświetlenia dekoracyjnego (świątecznego) z systemem jego montażu (latarnie, przewiesia, haki na budynkach,...);

  - opracowanie projektu iluminacji terenu, małej architektury i budynków;

  - opracowanie projektu urządzenia zieleni publicznej na terenie objętym opracowaniem, w tym nowych nasadzeń;

  - opracowanie projektu aranżacji terenu wraz z projektami technicznymi małej architektury (min. siedzisk, lamp, koszy, tablic,...);

  - opracowanie projektów technicznych elementów informacji i reklamy wizualnej, drogowskazów i reklam (min. szyldy, słupy z drogowskazami, tablice z reklamami, reklamy indywidualne,...);

  - opracowanie projektu przebudowy istniejących murów oporowych w zakresie opracowania (jeżeli to będzie wynikało z opinii technicznej );

  - opracowanie projektu przebudowy przepustu na potoku Bystrzyk wraz z operatem wodno-prawnym i hydrogeologią (jeżeli to będzie wynikało z orzeczenia technicznego);

- uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji i sprawdzeń rozwiązań projektowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz warunków technicznych;

- wykonanie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia;

- wykonanie Przedmiaru Robót Budowlanych dla poszczególnych branż;

- wykonanie Kosztorysu Inwestorskiego dla poszczególnych branż;

- wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

- wykonanie zestawienia kosztów inwestycyjnych;

- wykonanie projektu Tymczasowej i Stałej Organizacji Ruchu;

- wykonanie projektu skomunikowania parku przy DW Mieszko dla osób niepełnosprawnych;

- przygotowanie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami do pozwolenia na budowę;

- pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie rzeczowej realizacji zadania.

Uwaga: Rozwiązania projektowe powinny zapewniać dostępność do planowanej inwestycji osobom niepełnosprawnym.

- Obowiązki Wykonawcy zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w:

- Umowie;

- Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego;

- Ofercie Wykonawcy na wykonanie przedmiotowych opracowań;

- Zapisach Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;

- Materiałach przekazanych przez Zamawiającego, w tym zgodnie z załączoną do SIWZ koncepcją (m.in. wypis z m.p.z.p., projekt przebudowy ulicy Łącznej, koncepcję autorstwa arch. Jarosława Hnatyka, arch. Robert Futerhendlera i arch. Lecha Barańskiego).

Dla całości prac projektowych obowiązkiem Wykonawcy jest:

- Opracowanie projektów wykonawczych oddzielnie dla każdej branży;

- Uzyskanie we własnym zakresie niezbędnych (jeżeli będą wymagane na podstawie przepisów szczegółowych i jeżeli będą konieczne do opracowania przedmiotu zamówienia) danych wyjściowych takich jak na przykład: mapa do celów projektowych, inwentaryzacja istniejącego uzbrojenia terenu, badania geologiczne podłoża, operaty ochrony środowiska, stosowne decyzje z zakresu ochrony środowiska, operaty wodno-prawne wraz hydrogeologią, szczegółowa inwentaryzacja zieleni, warunki techniczne przyłączenia do sieci lub inne niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy;

- Uzyskanie we własnym zakresie uzgodnień, decyzji  i materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;

- Dostarczenie w formie drukowanej w ilościach podanych w ust. 1 pkt 1, a także w formie elektronicznej na płycie CD (w formacie *.pdf, część kosztowa, tj. 	przedmiary robót i kosztorysy w plikach *PDF i *xls. Rozmiar plików niewiększy niż 10 MB). Niedopuszczalne są rozbieżności pomiędzy zapisem elektronicznym a forma pisemną, a w przypadku zaistnienia takich niezgodności w trakcie rzeczowej realizacji zadania, kosztami z tego tytułu Zamawiający obciąży Wykonawcę dokumentacji projektowej;

- Uwzględnić koncepcję autorstwa arch. Jarosława Hnatyka, arch. Robert Futerhendlera i arch. Lecha Barańskiego;

- Nie stosować nazw własnych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W przypadku pojawienia się nazw własnych w opracowaniu i nałożenia na Zamawiającego kar z tego tytułu, Zamawiający obciąży tymi karami Wykonawcę Projektu;

- Przed przystąpieniem do prac projektowych, przeprowadzić wizję w terenie potwierdzoną przez  Zamawiającego (dla każdej z branż z osobna);

- Uczestniczyć w spotkaniach konsultacyjnych związanych z realizacją i postępem projektu w siedzibie Zamawiającego minimum raz na miesiąc.

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- Uzyskanie niezbędnych zgód właścicieli/zarządców budynków, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i działek, które będzie obejmować inwestycja i  budynków, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i działek sąsiednich, jeśli będą one wymagane dla realizacji inwestycji;

- Uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, jeśli będzie ona wymagana dla realizacji inwestycji;

- Uzyskanie wytycznych do projektowania i pozwolenia konserwatorskiego na realizację inwestycji, jeżeli będzie ono wymagane dla realizacji inwestycji (przedmiotowy obszar jest wpisany do rejestru zabytków (chroniony układ urbanistyczny w rejestrze nr 606/J z dnia 26.02.1980 r.);

- Uzyskanie decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i sprawdzeń  dotychczas nie wymienionych, jeśli będą one wymagane dla  realizacji inwestycji;

- Wykonanie prac projektowych  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

- Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania zgodnie z Prawem Budowlanym;

- Wykonanie prac projektowych zgodnie z:

  - Materiałami otrzymanymi od Zamawiającego;

  - Ustawą Prawo Budowlane;

- Wykonywanie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późń. zmianami), zgodnie z którymi przedmiary robót i kosztorysy mają nawiązywać do specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt, w imieniu Zamawiającego, uzyska zapewnienia dostaw i odbioru wszystkich niezbędnych mediów;

- Terminowe wykonanie prac objętych Umową.

# Podstawowe parametry deptaka

- Długość ciągu: około 1000 m;

- Powierzchnia terenu przeznaczonego do zagospodarowania: około 1,4 ha;

- Nr działek ewidencyjnych:

  - fragment działki nr 245/4 obręb Karpacz – 4 i 2 (ul. Konstytucji 3 Maja);

  - fragment działki nr 172 obręb Karpacz – 4 (ul. Konstytucji 3 Maja);

  - działka nr 84/2 (ul. Mickiewicza);

  - działka nr 100/1 i 101 obręb Karpacz – 4 (Park przy DW Mieszko);

  - fragment działki nr 99/2 obręb Karpacz – 4( ul. Mickiewicza);

  - działka nr 71/1 obręb Karpacz – 4 (teren zielony przy ul. Rybackiej);

  - działka nr 484/1 obręb Karpacz – 4 (teren zielony przy ul. Rybackiej);

  - działka nr 166/8 obręb Karpacz – 4;

  - fragment działki nr 70 i 67 obręb Karpacz – 4 (skrzyżowanie Nad Łomnicą – Rybacka – Konstytucji 3 Maja);

  - fragment działki 61 (potok Bystrzyk);

  - działka nr 66/4 obręb Karpacz – 4 (działka prywatna);

  - działka nr 202/8 obręb Karpacz – 4 (Urząd Miejski);

  - działka nr 537 obręb Karpacz – 4 (Zespół Szkół);

  - fragment działki nr 208  obręb Karpacz – 4 (połowa ul. Łącznej);

  - działka nr 256/5 i 256/1  obręb Karpacz – 4 (przejście - schody pomiędzy ul. Konstytucji 3 Maja, a ul. Parkową);

  - fragment działki 258/2 obręb Karpacz – 4 (przejście schody pomiędzy ul. Konstytucji 3 Maja a Parkową);

  - działka nr 221 obręb Karpacz – 4 (Parafia Rzymsko-Katolicka);

  - działka nr 386/1 obręb Karpacz – 4 (Park przy Bachusie);

  - działka nr 386/2 obręb Karpacz – 2 (Park przy Bachusie);

  - fragment działki 262 obręb Karpacz – 4 (ul. Kopernika);

  - fragment działki 244 obręb Karpacz – 4 (ul. Kościelna).

Uwaga: W/w działki zostały podane w celu przybliżenia lokalizacji i zakresu planowanej inwestycji. Przy realizacji projektu, ilość działek w obrębie planowanej inwestycji może ulec zmianie.

- lokalizacja deptaka z oznaczeniem zakresu zadania:

# Wytyczne do projektowania

- Komunikacja

W obszarze Deptaka priorytetem będzie ruch pieszych. Ruch samochodów będzie ograniczony wyłącznie dla dostaw oraz dojazdów do posesji, a także dla pojazdów uprzywilejowanych oraz technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości przejazdu dla pojazdów straży pożarnej. Ruch samochodowy odbywać się będzie jednokierunkowo z dołu w górę. Dla zaopatrzenia obiektów usługowych i handlowych, zakłada się wprowadzenie ograniczeń czasowych w trakcie dnia (w godzinach wczesno-porannych lub nocnych).

- Nawierzchnia

Należy zaprojektować nową nawierzchnię deptaka na odcinku od Bachusa do ul. Mickiewicza i połową ul. Łącznej wykonaną z materiałów naturalnych z zastosowaniem innych podkreślających walory akcentów nawierzchni.

- Oświetlenie

W ogólnym założeniu przewiduje się następujące rodzaje oświetlenia i iluminacji:

- oświetlenie uliczne i parkowe (z gniazdami na szybkie włączenie oświetlenia świątecznego)

- oświetlenie iluminacyjne architektoniczne (elewacje, dominanty architektoniczne)

- oświetlenie iluminacyjne przyrody (drzew, wodospadów, kaskad, zespołów skalnych)

- oświetlenie iluminacyjne „dynamiczne” - wyjątkowych obiektów (RGB, ewentualnie

wraz z dźwiękiem).

- oświetlenie dekoracyjne – świąteczne

- Elementy małej architektury i zieleni

- Zestaw mebli miejskich składa się z następujących modułów: siedzisk o różnej wysokości, siedziska leżanki, donic, koszy, lamp niskich i wysokich, stojaków na rowery oraz modułu łącznika. Ich kształty powinny być dopasowane do siebie w taki sposób, aby po złączeniu tworzyły jeden spójny mebel wielofunkcyjny w większych bądź mniejszych zestawach.

- Zieleń powinna, komponować się z tłem przyrody górskiej, otaczającej Karpacz i wnikającej w jej strukturę. Do wystroju Deptaka należy wybrać gatunki roślin wytrwałych, mrozoodpornych i zimozielonych. Jako dodatek można użyć jednorocznych kwitnących bylin wraz z trawami dekoracyjnymi. Projektowaną zieleń sytuować można jako wolnostojącą, w donicach, na skarpach oraz wiszącą w koszach przy lampach wysokich.

# Termin wykonania zamówienia

- Etap I

Wykonanie ostatecznej koncepcji założeń projektowych oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego:

do 15.08.2015 r. (rozumie się datę podpisania protokołu odbioru dokumentacji)

- Etap II

Wykonanie projektu budowlanego deptaka:

do 16.11.2015 r. (rozumie się datę podpisania protokołu odbioru dokumentacji)

- Etap III

Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami:

do 17.11.2015 r. (rozumie się datę przyjęcia wniosku przez Starostwo Powiatowe)

- Etap IV

Wykonanie projektów wykonawczych, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich, projektu organizacji ruchu:

do 15.12.2015 r. (rozumie się datę podpisania protokołu odbioru dokumentacji)

- Etap V

Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę

- Etap VI

Wykonanie wizualizacji i prezentacji 3D:

do 30.01.2016 r. (rozumie się datę podpisania protokołu odbioru dokumentacji)

- Etap VII

Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie rzeczowej realizacji zadnia.